# Raport Tehnic – Coeficientul Global de Transfer Termic (U)

# 1. Introducere

Coeficientul global de transfer termic, notat cu U (W/m²·K), este un parametru esențial în evaluarea eficienței energetice a elementelor de construcție. Acesta exprimă cantitatea de căldură care trece printr-un metru pătrat de structură în condiții staționare, la o diferență de temperatură de 1 Kelvin între cele două fețe.

# 2. Context aplicativ

Determinarea coeficientului U este esențială în proiectarea termoizolațiilor pentru clădiri, rețele de conducte, fațade ventilate sau alte aplicații unde controlul pierderilor de căldură este vital. Un coeficient U mai mic indică o rezistență termică mai mare, deci o izolație mai eficientă.

# 3. Formula generală de calcul

Formula generală este exprimată astfel:

# U=1hi+d1λv+d2λ'+d3λv+1he+n=131hi(ThermX)+dn(ThermX)λThermX+1he(ThermX)-1

# 4. Simboluri și interpretări

hᵢ, hₑ – coeficienți de convecție la interior și exterior (W/m²·K)

d – grosimea fiecărui strat (m)

λ – conductivitatea termică a materialului (W/m·K):

- λᵥ: pentru stratul de vid

- λₑ: pentru stratul de cărămidă

- λ(ThermX): pentru materialul termoizolant avansat (ex. ceramică lichidă)

ThermX – material termoizolant special, aplicat în 3 straturi succesive

Σ – suma contribuțiilor fiecărui strat ThermX

# 5. Aplicații și avantaje ale formulei

Această formulă permite calculul precis al pierderilor de căldură prin structuri compuse și permite proiectarea optimizată a sistemelor de izolație. Utilizarea straturilor ThermX contribuie semnificativ la reducerea coeficientului U, creând o barieră termică eficientă, durabilă și ecologică.

# 6. Exemplu numeric (simplificat)

Presupuneri:

hᵢ = 8 W/m²·K,

hₑ = 25 W/m²·K

d₁ = d₃ = 0.01 m (straturi de vid),

λᵥ = 0.02 W/m·K

d₂ = 0.12 m (cărămidă),

λₜ = λe 0.4 W/m·K

3 straturi ThermX: d(ThermX) = 0.001 m, λ(ThermX) = 0.001 W/m·K, hᵢ(ThermX) = hₑ( ThermX) = 10 W/m²·K

Rezultatul estimat: U ≈ 0.25 W/m²·K

# 7. Concluzii

Formula avansată pentru calculul coeficientului global de transfer termic este un instrument util în proiectarea clădirilor eficiente energetic. Integrarea materialelor avansate precum ThermX reduce semnificativ pierderile de căldură și permite îndeplinirea cerințelor de eficiență energetică modernă.